北京辉源恒信电子科技有限公司

美国山特UPS电源报价单

| 收件人：陈先生 发件人：王泊贤 传 真： 传 真：010－82828338转58 电 话： 电 话：010－82828338转60 13641229910 公 司： 页 数：2页 日 期：2007-7-2 抄 送：无 关于：美国山特UPS电源系统，包括以下部分: |
| --- |
| 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 | 保修期 |
| 山特UPS | 3C20KVA | 台 | 1 | 17500 | 17500 | 质保叁年 |
| 蓄电池 | 65AH | 只 | 32 | 460 | 14720 | 质保叁年 |
| 电池柜 | A32 | 个 | 1 | 1300 | 1300 | 质保叁年 |
| 共计 | ￥33520 |
| 品名 | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 重量 kg |
| 山特主机（外观） | 260 | 570 | 717 | 55 |
| 电池65ah | 340 | 165 | 178 | 20 |
| 电池柜 | 980 | 475 | 1225 |  |
| 货物运输费用: 此价格包含运输费用 | 产品付款方式: 货款到达指定账户后1个工作日发货 |
| 产品供货周期: 现货 | 安装调试费用: 免费由我公司技术人员电话支持装机! |
| 保 修 | 山特UPS电源:客户自购买之日起，均享有三年免费的维修服务。 蓄电池（如：电池漏液，破裂变形）三年内保换。 |
| 服 务 承 诺 | 1．本公司设有专门的维修服务中心，负责对售后用户的免费维修服务，并设有 UPS 技术咨询服务 2．凡用户在本公司购买的UPS电源设备，均享有三年的免费保修期，在保修期内，在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下，对UPS发生故障和器件损坏等意外情况时，本公司收到用户通知后，将以最快的方式进行响应支持，根据公司距用户的距离及交通便利情况及用户UPS运输（搬运移动）的方便情况确定维修方案，在本市的现场维修到达时间不超过5小时，外市的现场维修到达时间为1天（大中城市）至3天（交通不便或边远地区），对损坏的器件和故障进行免费的更换和检修至设备恢复正常运转（时间视情况而定）。 3．如维修人员不能现场解决，由乙方提供备用设备，并在5小时内保证设备供电正常。 |

北京辉源恒信电子科技有限公司

地址：北京市海淀区苏州街紫金长河9号楼107室      邮  编：100080

电话：010-82828338转60/13641229910            传  真：010-82828338-58      联系人：王泊贤